| ## SMT Temel İşlevi: | - Kron köprü protezlerini sökmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik şekil ve boyutlara sahip olmalıdır. - Asorti paketleri; mercimek, gaga ve orak tiplerinden 1 tane içerecek şekilde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kurumlarda kullanılmakta olan kron sökücü aletine uyumlu olmalıdır. - Takılıp çıkarılması kolay olmalı, kullanım esnasında kron sökücü aletinden çıkmamalıdır. - Paslanmaz çelik alaşımından yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır. - Ürün paslanmaz olmalıdır. - 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir. - Birim değerlendirmesi sökücü uç adedi bazında yapılacaktır. |