| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş yüzeyindeki renklenme ve lekeleri, biofilm, bakteriyel plakları, subgingival ve supragingival bölgelerde, yumuşak dokulara zarar vermeden ortadan kaldırmak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sodyum bikarbonat, kalsiyum, glisin ve eritritol ihtiva edebilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bakteri oluşumunu azaltacak özelliğe sahip olmalıdır. - Standart airflow cihazları ile uyumlu olmalıdır. Cihaza kolaylık ile doldurulabilir olmalıdır. - Toksik madde içermemelidir. - Ürün nem geçirmeyen, sızdırmaz özellikte dayanıklı ambalajda olmalıdır. - Uygulama sırasında cihazı tıkamamalı, sprey performansı stabil olmalıdır. - Ürünün granül boyutu 14-65 mikrometre arasında olmalıdır. - Dişlere zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. - Hoş, tadı ve kokusu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |