| ## SMT Temel İşlevi: | - Yüksek iletken yapısı ve yapışkan yüzeyi ile kirli ciltlerde bile EKG (Elektrokardiyografi) çekilebilmesine olanak sağlayacak şekilde medikal malzemeden dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kullanım yeri veya hasta tipine göre farklı boy ve ebatlarda seçenekleri olmalıdır. - Ürünün sıvı jelli elektrot, katı jelli elektrot, ambulans hizmetlerinde kullanılan yeniden konumlandırılabilen sıvı jelli, yeniden konumlandırılabilen katı jelli elektrot, efor elektrodu ve radyolusent elektrot (radyolojik çekim uyumlu) tiplerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sırt materyali Polietilen (PE) köpük veya kumaş olmalıdır. - Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır. - Jelin koruma tabakası PVC den imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün yapışkan kısmı hipoalerjenik yapıda olmalı, uzun süreli kullanımda hasta cildinde kızarıklık, döküntü, tahriş veya alerjik reaksiyona neden olmamalıdır. Bu özellik üretici firma tarafından sunulacak biyouyumluluk/dermatolojik uygunluk raporu veya ilgili sertifikalar ile belgelendirilebilmelidir. - EKG kablosuna bağlanması için çıt-çıt uca sahip olmalı ve kaliteli iletkenlik sağlamalıdır. - Elektrot kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır. - Radyolojik çekim uyumlu elektrotlar, MR, röntgen ve diğer görüntüleme teknikleri ile beraber kullanılabilir olmalı; sağlık kuruluşunda kullanılan her marka görüntüleme, EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır. - Ürünün yeni doğan tipleri kendinden kablolu olmalıdır. - Ürün, monitörizasyon sırasında artefakt/parazit oluşturmadan stabil sinyal iletimi sağlamalı, klinik değerlendirmeyi olumsuz etkileyecek sinyal bozulmalarına neden olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır. - Sağlık kuruluşunda kullanılan her marka EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır. - Ürün, ISO 10993 biyouyumluluk standartlarına uygun olmalı ve cilt irritasyonu/sensitizasyon test raporları ile belgelendirilmelidir. - Ürün, CE sertifikalı olmalıdır. |