| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde gerekli durumlarda istenilen kayganlığı sağlamak ve kateterin hastada tahriş yapmasını engellemek amacı ile üretilmiş medikal malzeme olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sıkma işlemini kolaylaştıran en az 3 ml lik enjektör veya körük ambalaj içinde olmalıdır. - Ürün bileşiminde lokal anestetik etkisi olan lidokain içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tekli ambalajda olmalıdır. |