  SMT3768 ASİT ETCHİNG JEL

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Restoratif diş tedavilerinde diş yüzeyini pürüzlendirmek için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Diş hekimliğinde kullanılmak üzere, %37’lik orto fosforik asit (etching jel) ihtiva etmelidir.
3. Ürün 2-4,9 ml, 5-7,9 ml ile 8 ml ve üstü formlarda olabilir. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün içinde görülebildiği şırınga formunda olmalıdır.
5. Jelin ayırt edilmesini sağlayacak şekilde renk pigmenti ihtiva etmelidir.
6. İdeal viskozitede, uygulaması kolay olmalı, diş ve kaide amaçlı materyallere yapışmamalıdır. 
7. Dik yüzeye uygulandığında aşağı doğru akmamalı, damlamamalı, yatay yüzeyde etrafa dağılmamalıdır.
8. Yıkanması, dişten uzaklaştırılması kolay olmalı, bulaşmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün orijinal olmalıdır. 
10. Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Ürünle beraber ürünün her 1 ml’si için ilave 2 şırınga ucu verilmelidir.
12. Birim değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır.
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