  SMT3770 FINDIK TAMPON, DENTAL

	SMT Temel İşlevi:
	1. Cerrahi operasyonlarda kullanılır.

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Fındık tampon %100 hidrofil pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
3. Radyoopak iplik içeren ve içermeyen tipleri olabilir.
4. Ölçüleri,
· Küçük çapı 0.5-1.5 cm arası
· Büyük çapı 1.6-2.5 cm arası boyutlarda olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Fındık tampon,  sık ve düzgün dokulu gazlı bezden üretilmiş olup, kenarlarından tamamen içe içine kıvrılarak fındık şeklinde olup, serbest lifler oluşturmaması gerekmektedir.
6. Fındık tamponda kullanılan gaz bezi,  ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz olmalıdır.
7. Radyoopak iplik, tampon içinde gözükmelidir. Gazlı beze ısıyla yapıştırılmış olmamalıdır. Radyoopak iplik bez içinde kesinlikle serbest olmamalıdır. Kullanılan radyoopak iplikler buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını ile görülebilmeli.
8. Fındık tampon kesinlikle dikişli olmamalı, yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Cerrahi bir şekilde katlanmış olmalıdır.
9. Yumakların içinde doldurulmuş pamuk olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Koruyucu kılıf içerisinde paketli olmalıdır.
11. Birim değerlendirme adet bazında değerlendirilecektir.
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