| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün göğüs bölgesi yaralanmalarında müdahale ve tespit için tasarlanmış, medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün göğüs duvarı destekleyici ve göğüs tıkacı olarak farklı tipleri olmalıdır. - Ürünlerin kullanım amacı ve yerine göre farklı boy ebatlarda çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Göğüs Duvarı Destekleyici: - Göğüs duvarı destekleyicisi kaburga kırıklarında, ağrıyı azaltmak, paradoks hareketi engellemek ve zorlu vital kapasiteyi (FVC) arttırarak solunum fonksiyonunu düzeltmelidir. - Ürünün vücuda gelecek tarafı yapışkanlı ve hipoallerjik olmalıdır. - Ürünün yapışkan kısımları koruyucu örtü ile kaplı olmalıdır. - Ürün su geçirmez özellikte olmalıdır. - Ürün kaburga kırığının üzerinde en az 7 güne kadar kalmalıdır. - Hastaya uygulanan ara yüzü oluklu alüminyum ve süngerimsi tabaka ile kaplı olmalıdır. - Ürün yırtılmadan, su veya özel bir el alet kullanılmadan rahatlıkla uygulanabilir özellikte olmalıdır. Göğüs Tıkacı: - Ürün göğüs bölgesinde açık delici, kunt veya kesici yaralanmalarda pnömotoraks vakalarında kullanılmak için imal edilmiş olmalıdır. - Kan, ter, vücut kılı ve kıvrımlarına yapışabilmelidir. - Ürünün açıp kapatmak için çift tutma yeri olmalıdır. - Ürün oval şekilde en az 13X13.3 cm (5.12 inx5.24 in) boyutlarında olmalıdır. - Ürün yapıştıktan sonra yüzey aralığından hava kaçırmamalıdır. - Ürün kulakçığından açılıp tekrar takılabilmelidir. - Hipoalerjenik ve şeffaf olmalıdır. - Aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda kullanılabilir olmalıdır (-18/+55 derece). - Ürün steril olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |