|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi** | 1. Cerrahi operasyonlarda operasyon bölgesini örtme amaçlı medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri** | 1. Ürün spinal örtü seti olmadır. |
| **Teknik Özellikleri** | **Set İçeriği:**   * 1 adet 150x200 cm Delikli Spinal Örtüsü * 1 adet 100x150 Yapışkanlı Ayak Örtüsü * 1 adet 150x160 Yapışkanlı Anestezi Örtüsü * 1 adet 150x200 cm Alet Masa Örtüsü (PE/NW) * 1 adet 78x145 cm Mayo Masa Örtüsü * 2 adetTakviyeli XL Cerrahi Önlük * 2 adet 40x40 cm El Kurulama Havlusu * 1 adet100x100 cm Sterilizasyon Bohçası  1. Set, alet masa örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü medikal kâğıttan imal edilmiş sterilizasyon poşetlerine olmalıdır. 2. Alet masa örtüsünün bir katı emici non woven diğer katı tamamen sıvı geçirimsiz en az 70 mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır ve masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen bir bandı olmalıdır. 3. Set içerisindeki önlüklerin bilekten dirsek üstüne kadar ve göğüs bölgesinden etek ucuna kadar 100cm boyunda sıvı geçirmeyen takviyesi bulunmalıdır. Takviye malzemesi üstü emici polietilen 30gr+/-5 nonwoven kaplı olmalı ve önlük kumaşı 45gr/m2+/-5 olmalı SMS olmalıdır. 4. Önlüklerin kol manşetleri 9-10cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış olmalı ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız etmeyecek şekilde elastik, dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır. |
|  | 1. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak sterilliği bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır. 2. Önlük kuşaklarının kopmaması için birleşim yerleri ultrasonik dikiş yöntemi ile birleştirilmiş olmalı veya önlük kuşakları kopmayacak şekilde dikilmiş ve bu birleşim yerleri önlük materyali ile dikişsiz kapatılmış olmalıdır. 3. Set içerisinde yer alan önlükler XLARGE (Takviyeli) olmalı ve önlüklerde kullanılan kumaş 45gr/m2+/-5 olmalı SMS olmalıdır. 4. Önlüklerde havlanma ve tiftiklenme olmamalıdır ve önlükler cildin nefes almasına izin vermelidir. 5. Önlükler, giysi tekstillerinin yanmazlık standardına uygun olmalıdır. 6. Set örtü bantlarının kolay açılabilmesi için, kenarlarından üçer cm ve tüm bant boyunca da 1 cm yapışkan olmayan boşluk bulunmalıdır. 7. Set içerisinde bulunan havlu 60gr (±4)1ük emici viskoz materyalden olmalı, kâğıt olmamalı ve hav bırakmamalıdır. 8. Hasta üst örtüleri iki katlı ve en az 56 gr (±5) olmalı ve üst katı emici alt katı geçirimsiz sızdırmaz PE-PP olmalıdır. 9. Delikli spinal örtünün 10\*20 cm elips şeklinde açıklık alanı bulunmalıdır. 10. Örtülerde cilde yapıştırılacak bantlar non-alerjik olmalıdır. 11. Örtüler steril olmayan bir kişinin açabilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır. |
| **Genel Hükümler** | 1. Set etiketi üzerinde setin adı, üretim bilgisi sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir. 2. Etiket üzerine üretici firma adres ve telefon numaralan yazılı olmalıdır. En az 2 yıl miatlı olmalıdır 3. Set etilen oksit yöntemi veya gama yöntemi ile steril edilmelidir. |