| ## SMT Temel İşlevi: | - Fosfor plaklarda hijyen ve asepsiyi sağlamak, olası bulaşları önlemek için kullanılan kılıftır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Fosfor plak kılıfı, kullanılacağı sağlık tesisindeki dijital fosfor plak tarayıcı cihaz ile uyumlu ve de fosfor plak sensörlerine uygun olmalı dijital tarama ve/veya görüntüleme işleminin yapılmasını engellemeyecek formda olmalıdır.. - Farklı boyları bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılıflar sıvı geçirmeyecek yapıda olmalıdır. - Fosfor plak kılıfı, sensörün içine girdiği taraf kapaklı olmalı ve sıvı geçirmeyecek şekilde kapanmalıdır. - Kılıfın bir yüzü yarı saydam, diğer yüzü ışık geçirmeyecek yapıda olmalıdır. - Ağız içinde kullanılan fosfor plağın kılıf içine rahat ve deforme olmadan girmesine müsaade edecek boyut ve/veya ebatta olmalıdır. Sensör kılıfın içerisindeyken kılıfın kenarlarında hastayı rahatsız edecek boşluk kalmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık ve hijyenik olmalıdır. |