SMT 3797 FOSFOR PLAK KILIFI
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Fosfor plaklarda hijyen ve asepsiyi sağlamak, olası bulaşları önlemek için kullanılan kılıftır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Fosfor plak kılıfı, kullanılacağı sağlık tesisindeki dijital fosfor plak tarayıcı cihaz ile uyumlu ve de fosfor plak sensörlerine uygun olmalı dijital tarama ve/veya görüntüleme işleminin yapılmasını engellemeyecek formda olmalıdır..
3. Farklı boyları bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Kılıflar sıvı geçirmeyecek yapıda olmalıdır.
5. Fosfor plak kılıfı, sensörün içine girdiği taraf kapaklı olmalı ve sıvı geçirmeyecek şekilde kapanmalıdır.
6. Kılıfın bir yüzü yarı saydam, diğer yüzü ışık geçirmeyecek yapıda olmalıdır.
7. Ağız içinde kullanılan fosfor plağın kılıf içine rahat ve deforme olmadan girmesine müsaade edecek boyut ve/veya ebatta olmalıdır. Sensör kılıfın içerisindeyken kılıfın kenarlarında hastayı rahatsız edecek boşluk kalmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Tek kullanımlık ve hijyenik olmalıdır. 
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