| ## SMT Temel İşlevi: |  | - Ürün lomber omurga diskektomi sonrası vertebrada ön kolon desteğini sağlama amaçlı kullanıma uygun özellikte olmalıdır. |
| --- | --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: |  | - Ürün rigid özellikte olmalıdır. - Ürün; PLIF veya TLIF yaklaşımların herhangi biri ile uygulanabilir olmalıdır. - Ürün, PEEK(Polietereketon) materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, kemik füzyonu oluşumu için kendinden sentetik greftli olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: |  | - Ürün, MR cihazına uyumlu, artefakt yapmayacak özellikte olmalıdır. - Ürün alerji riski taşımamalıdır. - Ürün mesafeye yerleştirildikten sonra implantın pozisyonunu belirlemek için titanyum markerları olmalıdır. - Ürün üst ve alt vertebra ile kontakt sağlayabilecek şekilde lomber anatomiye uygun olmalıdır. - Set içerisinde ürünlerle tam uyumlu özellikte uygulama ve deneme aparatları olmalıdır. - TLİF çakma aletinin açılanabilir ya da farklı açılarda seçenekleri olması gerekmektedir. |
| ## Genel Hükümler: |  | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |