| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, servikal omurgada füzyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, servikal interbody kafes, rigid, standart, özellikte olmalıdır. - Ürün, PEEK materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, kendinden sentetik greftli olmalıdır. - Ürün, anterior yaklaşım için tasarlanmış olmalıdır. - Ürün dış kısmı direk grafi ve MR'da artifakt yaratacak düzeyde radyoopak olmamalıdır. - Ürün dış kısmı implantasyon sonrası radyolojik olarak implantın arka sınırını gösterebilecek özellikte radyolojik marker olmalıdır. - Ürünün cerrahın istediği miktarda dikey ve yatay pozisyonlandırma için işaretleyicisi olmalıdır. - Ürün servikal diskin normal anatomik yapısına uygun lordotik açıda olmalıdır. - Ürün, yüzeyleri disk yüzeylerine uyumlu ve en iyi kontağı sağlayacak yapıda ve implantasyon sırasında güvenliği sağlayacak anatomik yapıda olmalıdır. - Ürünün alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda dişler bulunmalıdır. - Ürün grefti canlı kemik dokusu ile direk yapısal ve işlevsel olarak uyum sağlayıp osseointegrasyon'a olanak sağlamalıdır. - Ürünün uygulaması esnasında başka hiçbir metaryale gerek olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır. - Ürün çift pakette veya özel sterilizasyon kapların içinde olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanabilmelidir. |