| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber bölgede instabil segmentin hareket kabiliyetini tamamen yok etmeden omurga stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, kendinden açılı, rotasyonel özellikte tasarlanmış olmalıdır. - Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, MR uyumlu olmalıdır. - Ürün dizaynı posterior yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, uygulandığı hareket segmentinde tüm hareketleri tamamen kısıtlamayıp bir miktar fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin vermelidir. - Hareket miktarı arttıkça harekete karşı direnci gittikçe artıp sonunda hareketi tamamen engellemelidir. - Sistemin tüm parçaları aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |