| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün enfekte olmamış veya enfeksiyon riski taşıyan akut ve kronik yaraların lokal tedavisinde kullanılması amacı ile sprey formda üretilmiş medikal malzeme olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hyaluronik asit içeren ve/veya kollajen ve/veya saf hemoglobin ve/veya hyaluronik asit sodyum tuzu ve E vitamini içeren çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün farklı ölçülerde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sprey formda olmalıdır. - Ürün hipoalerjenik olmalıdır. - Ürün granülasyon ve epitelizasyonu hızlandırmalıdır. - Yarayı çevresel etkilerden koruyarak yaranın sürekli nemli kalmasını sağlamalıdır. Hyaluronik Asit İçeren Yara ve Yanık Spreyi - Formülü içerisinde %2 Koloidal gümüş ihtiva etmeli ve/veya %1 metalik gümüş ve /veya %0,25(±0,05) hyaluronik asit sodyum tuzu ile kontaminasyonu önlemeli, yarayı ve yanığı heksojen bakterilere karşı korumalıdır. - Ürün içerdiği formül ile doku onarımı için gerekli olan nem ortamını sağlayarak iyileşme sürecini uyarılmasına yardımcı olmalıdır. - Ürün sıyrıklar, çizikler, yarıklar, kesikler, hafif ameliyat yaraları, lokal birinci ve ikinci derece yanıklar ve dış kaynaklı ekstra bakteri enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamalıdır. - Ürün (S.aureus, metisiline dirençli S.aureus, P.aurenoginosa, mantar), (candida albicans) ve anaerobik bakterilere karşı etkili olmalıdır. - Ürün, yeni doku oluşmasına yardımcı olmalı ve hasarlı dokunun yerine geçmelidir. Kollajen İçeren Yara ve Yanık Spreyi - Doğal yapısını bütünüyle korumuş saf kollajen olmalıdır. - Absorbe edilebilir nitelikte olmalıdır. - Kollajen doğal heterolog tip 1 at veya sığır kollajeni olmalıdır. - Fibronektin, monositler ve doğal kollajenin oluşumunu aktive etmelidir. - Kollajen bir ekstra selüler matriks protein olup bağlayıcı dokularda önemli bir rol oynamalıdır. - Eksojen kollajen aktif olarak yara iyileşme fazlarının her evresinde rol almalı ve hemostatik etki sağlamalıdır. Hemoglobin İçeren Yara ve Yanık Spreyi - Ürünün içeriğinde %10 Hemoglobin bulunmalıdır. - Ürün saf hemoglobin içermelidir. - Ürün çok kullanımlık olmalıdır. - Ürün yarayı iyileştirmek için yara yatağında oksijenlenmeyi arttırmalıdır. - Ürün venöz bacak ülseri, arteriyel bacak ülseri, karışık bacak ülseri, diyabetik ayak ülserleri, cerrahi yaraların ikincil iyileşmesi ve bası yaraları vb. gibi kronik yaraların tedavisinde kullanılmalıdır. - Ürün buzdolabında saklanmaya uygun olmalıdır. - Ürün ambalajı içerisinde yedek başlık olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli ambalajda teslim edilmelidir. |