| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakolomber-sakral bölgede sabitleme(fiksasyon) amacıyla kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Lomber, yetişkin - Lomber, pediatrik, - Sakral, yetişkin, - Sakral, pediatrik, - Sakro-iliak, poliaksiyel/monoaksiyel, olmak üzere belirtilen plak çeşitlerinden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, düz ve pürüzsüz yüzey yapısına sahip olmalıdır. - Ürün, düşük profil dizaynına sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |