| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; Lomber omurgada perkütan enstrumantasyon sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, kanüle/kilitli/açılandırılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün dizaynı lomber perkütan posterior yaklaşıma uygun olmalıdır. - Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır. - Ürün, pull out riskine karşılık yüksek rezistans göstermelidir. - Ürün, yerleştirmeyi kolaylaştırıcı uç yapısına sahip olmalıdır. - Ürünün kırılma riskinin en fazla görüldüğü bölüm fazla metal yoğunluğu ile güçlendirilmiş olmalıdır. - Ürün, muhtelif açılı derin, silindirik yiv profiliyle konik ilerleyen iç çaptan oluşmalıdır. - Vida-rod bağlantısı tek bir parça ile sağlanabilmelidir. - Ürün kanülünün içinden geçirilen kircshner veya benzeri bir tel ile perkütan olarak pediküle gönderilebilmelidir. - Ürün ile birlikte kullanılacak sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün kafaları standart veya longarm özellikte olmalıdır, kısa kafalar için sistemle uyumlu perkütan tüpler, longarm kafalar içinse kırılabilme özelliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |