 SMT3859- TORAKOLOMBER POSTERİOR, MONOAKSİYEL HOOK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakal, lomber, sakral bölgede ve skolyoz vakalarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;
a. [bookmark: _GoBack]Pedikül 
b. Lamina 
c. Transvers
d. Sakral, olarak belirtilen hook çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
7. Ürün, düşük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da uygulanabilmelidir.
8. Ürünlerin her iki yanında uygulama seti içinde kullanılan aletlerle uyumlu birer çentik olmalıdır.
9. Ürünün kilitleme sistemi destek yiv yapısında olup açılanmalarda diş kapmaz özellikte olmalıdır.
10. Ürünün kapatma şekli sistemdeki monoaksiyel-poliaksiyel vidaların kapatma sistemi ile aynı olmalıdır.   
11. Ürünler kemiğe yerleştirildiklerinde daha sonra yerlerinden disloke olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
14. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
15. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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