| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, torakolomber posterior cerrahi yaklaşımla spinal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Monoaksiyel, Pediatrik/Yetişkin, - Monoaksiyel Kendinden Yiv Açanlar, - Açık Cement Enjekte Edilebilir, - Spondilolistezis Vidası, Pediatrik/Yetişkin, - Sakroiliak Vidası, - Transpediküler Schanz Vidası/ Faset İnterferans Vidası, Pediatrik/Yetişkin, - Monoaksiyel (I) Vida, Pediatrik/Yetişkin, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
|  | - Ürün, tek parça olmalıdır. - Ürün, vertebra korpusu içine girip kemiğe sıkı bir şekilde tutunacak dizayna sahip olmalıdır. - Vida kilitleme aparatı ve nutları dahil olmalıdır. - Ürüne, vida ve vida- rod bağlantı aparatı dahil olmalıdır. - Vida kitleme nutlarının yivleri, yiv atlamayı engelleyecek şekilde tasarıma sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |