SMT3862- SERVİKAL POSTERİOR, KLEMP
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede bölgede kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün;
a. Standart veya
b.  Offset çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Sistemde kullanılan rodlarla uyumlu olmalıdır. 
6. Ürün posterior cerrahi teknikle uygulanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
8. Sistem enstrümanları uygun konteyner içinde teslim edilmeli ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
9. Ürün üzerinde ölçü, üretici firma logosu ve seri numarası bulunmalıdır.
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