SMT3868- TORAKOLOMBER ANTERİOR, VİDA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede, travma ve tümör vakalarında kullanılmalıdır.
2. Ürün dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün,titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün;
· Açık,
· Açık, Pediatrik,
· Kapalı,
· Spongios Düz,
· Spongios Kilitli,
· Korpus Plak, olmak üzere belirtilen vida çeşitlerinden herhangi
birisinden olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürünler, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
7. Ürün T1-L5 arasında uygulanabilir olmalıdır.
8. Ürün torakolomber anterior plakların tespitinde kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. [bookmark: _GoBack]Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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