| ## SMT Temel İşlevi: | - Servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşım ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Standart, - Foraminal, - Oksipital, - Hook-Rod, olmak üzere belirtilen çeşitlerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün servikal vertebraların laminalarına anatomik olarak uyumlu şekilde imal edilmiş olmalıdır. - Ürün servikal roda bağlantı yapılarak kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün enstruman seti birlikte verilmelidir. - Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları, korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon konteynırları içinde olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. |