SMT3874- TORAKOLOMBER ANTERİOR, TRANSVERS PUL 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede kullanılmalıdır.
1. Ürün dizaynı anterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, titanyum metaryalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün CT ve MR uyumlu olmalıdır.
5. Ürün, vida başlarına uyumlu olmalıdır.
6. Sistemin tüm parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. [bookmark: _GoBack]Ürün, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
8. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
9. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
10. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.



1

