| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonununda kullanılmalıdır. - Ürün posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır. - Ürün; - Domino, Yetişkin, - Domino, Pediatrik, - Aksiyel, Yetişkin, - Aksiyel, Pediatrik, olmak üzere belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sistemin stabil hale getirilmesini sağlayacak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün rodların birbirine eklenemesini sağlamalıdır. - Dominolar minimal yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |