| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün sementin omurgaya difüzyonunda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, metal-plastik materyalden üretilmiş olmalıdır. - Ürün iki parça malzemeden oluşmalıdır. - Setin kemiğe giriş yapacak olan ucu muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem vaka esnasında skopi altında gözükebilir özellikte olmalıdır. - Setin içindeki ikinci parça çıkartıldığında içinden guide wire geçebilecek ölçülere sahip olmadır. - Setin kemiğe giriş yapacak olan ucu girişi kolaylaştırmak için sivri ve keskin olmalıdır. - Metal başlık darbeye dayanıklı olmalıdır. - Ürün cerrahi uygulama sırasında kullanıcıya maksimum güvenlik sağlayıcı özelliklerde olmalıdır. - İki parça birbirine “Luer-Lock” bağlantı sistemi ile bağlanabilir olmalıdır. - Ürün ile vertebroplasti kiti birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |