|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Hastaya uygulanacak girişimsel işlemlerde, (ameliyat) cerrahi alan ve oluşabilecek bakteri kaynakları arasında engel oluşturmak amacı ile kullanılmak için üretilmiş steril kıyafet olmalı, Yapısı sayesinde virüs, bakteri ve sıvılara karşı geçirgen olmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre boks gömleği ve takviyeli boks gömleği şeklinde ürün çeşitleri olmalıdır.
2. Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere boks gömleklerinde 45 gr/m2 (+/-2) / takviyeli gömlekte ise 65 gr/m2 (+/-5) ağırlığında medikal sms non- wovenden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Önlükler sterilizasyonu bozmadan giyilebilecek şekilde olmalıdır.
2. Önlüklerde non steril kişinin bağlamasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır.
3. Önlükler giyenin arkası steril kapanacak şekilde iki iç ve iki dış kuşağa sahip olmalıdır
4. Önlüklerin kol manşetleri 8-10 cm boyutlarında olmalıdır.
5. Önlüklerin kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz olmalı ve boyun kısmı sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak kuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
6. Takviyeli önlük tiplerinde; operasyon alanı ile yoğun temas halinde bulunan kol ve gövde (batın bölgesi ve göğüs) kısımlarında kesin sıvı geçirimsizlik sağlayacak şekilde bir takviye ile üretilmiş olmalıdır.
7. Paketler de steril olarak 1 adet gömlek ve 1 adet kurulama havlusu (40\*40cm) olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün EN-13795 şartlarında üretildiği belgelenmelidir.
2. Steril açılmaya uygun wrap veya sms kumaşla kaplı ikinci bir paket içerisinde olmalıdır
3. Teslimat sırasında ne zaman ve nasıl steril edildiğine dair sterilizasyon ve validasyon raporlarını imzalı olarak teslim edilmelidir.
4. Paketlerin üzerinde ne ile steril edildiği ve son kullanma tarihi açık şekilde belirtilmelidir.
 |