

SMT3893 KEMOTERAPİ ÖNLÜĞÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sağlık tesisince çalışan güvenli amacı ile üretilmiş koruyucu kıyafet olarak tasarlanarak medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün farklı boy ve ebatlardaki çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Üründe kullanılan kumaş hava geçiren, antistatik, non-allerjenik, sıvı geçirmeyen malzemeden olmalıdır.
4. Ürünün kumaş kalınlığı 50g/m2 olmalıdır.
5. Ürünün kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı ve eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
6. Ürünün boyun kısmı sürtünmeyle cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
7. Ürünün iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikilmiş olmalıdır.
8. Ürünün kol kesimi, hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde ve beden hareketleri ile dikişleri açılmayacak şekilde sağlam dikilmiş olmalıdır[image: ].
9. Ürünün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmiş olmalıdır. 
10. [bookmark: _GoBack]Ürünün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinden başlayıp etek ucuna kadar uzanmalı; kollarda ise manşetten başlayıp omuza kadar uzanmış olmalıdır.
11. Ürün sitostatik ilaçları geçirmemelidir.

	Genel Hükümler:

	12. Üretici firmaların ISO 13485 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünleri CE markası olmalıdır.
13. Ürün tekli ambalajlarda teslim edilmelidir.
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