|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Diş tedavilerinde dolgu materyallerinin ve protetik materyallerin okluzal uyumunu sağlamak için kullanılır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Çift taraflı boyamalıdır. Tek veya çift renkli seçeneklerinden biri olmalıdır.
2. Düz veya at nalı şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Kağıdın kalınlığı 0-80 veya 81-130 veya 131 µ (mikron) ve üstü ebatlarından birisi olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tükürüğe dirençli olmalı, kolay deforme olmamalıdır.
2. Erken temas noktalarını belirlenmesinde kullanılacak şekilde olmalı, ısırtıldığında dişleri kolay boyayabilmeli ve yeterli iz bırakabilmelidir.
3. Her iki yüzü de işaretleme yapmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ambalajda olmalıdır.
2. Ürün değerlendirmesi yaprak adedi bazında yapılacaktır.
 |