|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Diş tedavilerinde dolgu materyallerinin ve protetik materyallerin okluzal uyumunu sağlamak için kullanılır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Çift taraflı boyamalıdır. Tek veya çift renkli seçeneklerinden biri olmalıdır. 2. Düz veya at nalı şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Kağıdın kalınlığı 0-80 veya 81-130 veya 131 µ (mikron) ve üstü ebatlarından birisi olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tükürüğe dirençli olmalı, kolay deforme olmamalıdır. 2. Erken temas noktalarını belirlenmesinde kullanılacak şekilde olmalı, ısırtıldığında dişleri kolay boyayabilmeli ve yeterli iz bırakabilmelidir. 3. Her iki yüzü de işaretleme yapmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ambalajda olmalıdır. 2. Ürün değerlendirmesi yaprak adedi bazında yapılacaktır. |