| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş tedavilerinde dolgu materyallerinin ve protetik materyallerin okluzal uyumunu sağlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Çift taraflı boyamalıdır. Tek veya çift renkli seçeneklerinden biri olmalıdır. - Düz veya at nalı şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Kağıdın kalınlığı en fazla 90 µ (mikron) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tükürüğe dirençli olmalı, kolay deforme olmamalıdır. - Erken temas noktalarını belirlenmesinde kullanılacak şekilde olmalı, ısırtıldığında dişleri kolay boyayabilmeli ve yeterli iz bırakabilmelidir. - Her iki yüzü de işaretleme yapmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün değerlendirmesi yaprak adedi bazında yapılacaktır. |