| ## SMT Temel İşlevi: | - Parsiyel veya total protez yapımında eksik dişleri tamamlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Diş seçiminde yardımcı olacak renk skalası dişlerle birlikte teslim edilmelidir. - İnsan sağlığına zarar vermeyen polimetil metakrilat (PMMA) maddeden üretilmiş olmalıdır. - Değişik renk, form ve ebatta ürün çeşitliliğine sahip olmalıdır. - 6’lık anterior, 8’lik posterior, 16’lık posterior, 28’lik anterior+posterior setler şeklinde seçenekleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dişler kaba olmamalı, estetik olmalıdır. - Dişler kaliteli mum üzerine dizilmiş olmalıdır. - Sertlik derecesi en az 25 brinell ve üzerinde olup, istenildiğinde belgelendirilmelidir. - Dentin üzerinde bulunan doğal dişi taklit eden morfolojik yapıları ve doğal renk geçişleri sayesinde gerçek dişe en yakın görünümü sağlamalıdır. - Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Renkler kesinlikle sabit kalmalıdır. - Abrazyonlara, aşınmalara ve korozyonlara dayanıklı olmalıdır. - Tutuculuğunun kuvvetli olabilmesi için maksimum retansiyonu olmalıdır. - Posterior dişlerde tüberkül bölgeleri doğal dişi taklit etmelidir. - Alt ve üst dişler, büyüklük ve form bakımından birbirine uyumlu olmalı, dizim sırasında tam kapanış sağlamalıdır. - Dişlerin dizili olduğu plaklar üzerinde renk ve boyut numaraları belirtilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi takım adedi bazında yapılacaktır. |