| ## SMT Temel İşlevi: | - Devital diş beyazlatma ajanı devital, vital diş beyazlatma ajanı vital dişlerin beyazlatılmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Vital beyazlatma ajanı; En az %35 hidrojen peroksit içermelidir. - Devital diş beyazlatma ajanı, hidrojen peroksit, karbamit peroksit veya sodyum perborat içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Beyazlatma ajanı, minimal sitotoksisiteye sahip olmalı, periapikal dokulara zarar vermemelidir, rezorbsiyona sebep olmamalıdır. - Yavaş ve sürekli etki edebilmesi için kontrollü serbestleşme özelliğine sahip olmalıdır. - Vital beyazlatma ajanı; - Jeli içerisinde potasyum nitrat, florid ve su bulunmalıdır. - Jelin kıvamı yapışkan ve yoğun viskoz olmalıdır. - Devital diş beyazlatma ajanı; - Diş içerisine kolay uygulanmalı, stabil kalmalıdır. - Kanal içerisinde etkisini uzun süre bozulmadan koruyabilmelidir. - Sızdırmaz bariyerlerle (CIS, kompozit vs) kolay uyum sağlayabilmelidir. - Dentin dehidratasyonuna sebep olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında ve gingival bariyer içeren set halinde olmalıdır. - Devital beyazlatma ajanı için; ürünün her gramı/ml’si için en az 5 adet uygulama ucu birlikte verilmelidir. - Vital beyazlatma ajanı için; her şırınga formu için 2 adet uygulama ucu birlikte verilmelidir. - Ürün birim değerlendirilmesi ürünün gramajı/ml’si bazında yapılacaktır. |