SMT3900 DİŞ BEYAZLATMA AJANI-VİTAL, DEVİTAL
	[bookmark: _Hlk149829040]SMT Temel İşlevi:
	1. Devital diş beyazlatma ajanı devital, vital diş beyazlatma ajanı vital dişlerin beyazlatılmasında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Vital beyazlatma ajanı; En az %35 hidrojen peroksit içermelidir.
3. Devital diş beyazlatma ajanı, hidrojen peroksit, karbamit peroksit veya sodyum perborat içermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Beyazlatma ajanı, minimal sitotoksisiteye sahip olmalı, periapikal dokulara zarar vermemelidir, rezorbsiyona sebep olmamalıdır.
5. Yavaş ve sürekli etki edebilmesi için kontrollü serbestleşme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Vital beyazlatma ajanı;
a. Jeli içerisinde potasyum nitrat, florid ve su bulunmalıdır.
b. Jelin kıvamı yapışkan ve yoğun viskoz olmalıdır.
7.  Devital diş beyazlatma ajanı;
a. Diş içerisine kolay uygulanmalı, stabil kalmalıdır. 
b. Kanal içerisinde etkisini uzun süre bozulmadan koruyabilmelidir.
c. Sızdırmaz bariyerlerle (CIS, kompozit vs) kolay uyum sağlayabilmelidir.
d. Dentin dehidratasyonuna sebep olmamalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. [bookmark: _GoBack]Orijinal ambalajında ve gingival bariyer içeren set halinde olmalıdır.
9. Devital beyazlatma ajanı için; ürünün her gramı/ml’si için en az 5 adet uygulama ucu birlikte verilmelidir.
10. Vital beyazlatma ajanı için; her şırınga formu için 2 adet uygulama ucu birlikte verilmelidir. 
11. Ürün birim değerlendirilmesi ürünün gramajı/ml’si bazında yapılacaktır.
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