| ## SMT Temel İşlevi: | - Ölçü ve alçı karıştırmada kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Karıştırıcı kısım paslanmaz çelikten olmalıdır ve korozyona dirençli olmalıdır. - Sap kısmı plastik olmalıdır ve sterilizasyonda deforme olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esneyebilmelidir. - Plastik sapı ergonomik olmalıdır. - Metal kısmında kesici yüzey olmamalıdır. Ucu yuvarlak şekilde olmalıdır. - Metal ve plastik birleşim yeri sağlam olup, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. - Standartlara uygun ve kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Dezenfeksiyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi kaşık adedi bazında yapılacaktır. |