| ## SMT Temel İşlevi: | - Alçı ve aljinat karıştırmakta kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Silikon esaslı olmalıdır. - İhtiyaca göre çeşitli boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Esnek olmalıdır. - Sağlam olmalı karıştırma esnasında çok bükülmemelidir. Yırtılma ve aşınmalara dirençli olmalıdır. - Ergonomik olmalıdır. Avuç içine oturmalıdır. - Alçı ve aljinat sertleştikten sonra bol kabına yapışmamalı kolaylıkla ayrılmalıdır. - Karıştırma yüzeyi son derece pürüzsüz ve kaygan yüzeye sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün birim değerlendirilmesi bol adedi bazında yapılacaktır. |