| ## SMT Temel İşlevi: | - Uygulama kabı olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Cam veya metal tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üstte ve altta küçük ve büyük birer haznesi olmalıdır. - Hazneler yarım küre olmalıdır. - Cam olanlar; kaliteli camdan, içi pürüzsüz, kumsuz ve şeffaf olmalıdır. - Metal olanlar; pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Otoklavda steril edilebilmelidir. - Birim değerlendirmesi gode adedi bazında yapılacaktır. |