SMT 3908 DENTAL AKRİLİK, ORTODONTİK
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik aparey yapımında ve tamirinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Sıcak veya soğuk akril formlarında olabilir. 
3. Toz ve likitten oluşmaktadır. Gerektiğinde ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
4. Akril tozu en az 500 gr olmalıdır. 
5. [bookmark: _GoBack]Akril likiti, renkli ya da şeffaf, konsantre ya da normal formda olabilir ve en az 250 ml olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Antiallerjik özellikte ve kadmiyum ihtiva etmeyen metil metakrilat içermelidir.
7. Kırılgan özellikte olmamalıdır.
8. Kullanımda poroziteye neden olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün ambalajında olmalıdırlar. 
10. Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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