|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sağlık tesisinde insan atıklarını almak ve uzaklaştırmak amacı ile sızdırmaz özelikte kâğıttan dizayn edilerek imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün kâğıt hamurundan üretilmiş olmalı ve ürünün kapasitesi 2300 (±400) ml olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün en az 2 saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır.
3. Ürünün uluslararası geçerliliği olan kalite kontrol kuruluşundan onaylı test raporu olmalıdır.
4. Ürün genişliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır.
5. Ürünün yüksekliği standart sürgülerle eş değer olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Her 500 adet sürgü için 1 adet plastik sürgü destek kabı yüklenici tarafından kullanıcıya teslim edilecektir.
2. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.
 |