| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde hareket kısıtlılığı mevcut olan hastalarda idrar ve gaita boşaltımı için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün yıkama makinalarında 90°C yıkanabilir olmalıdır. - Ürün hafif sağlam ve dayanaklı yapıya sahip olmalıdır. - Ürün kapaklı ve ölçekli olmalıdır. - Ürünün kapağı sürgüye uyumlu olmalıdır. - Ürün hastanın anatomik yapısına uygun olmalıdır. - Ürün hasta cildine zarar vermemelidir. - Ürün pürüzsüz, tırnaksız ve çapaksız olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün non-steril olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |