| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesisinde tedavi gören hastaların istifra durumlarında kötü kokuyu, sıvıyı içine hapsetmek ve hastanın aldığı-çıkardığı takibini yapmak amacıyla medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün valfli veya jel petli çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün poşet hacmi minimum 400 ml olmalıdır. - Ürün mide ifrazını sızdırmamalı ve kötü kokuyu absorbe etmelidir. - Ürünün Emici pedli tipleri; - Ürünün içerisinde ped olmalı ve ped sıvıları tamamen jele dönüştürebilmelidir. - Ped sıvıyı emdikten sonra tek parça halinde kalmamalı ve dağılarak poşet içerisinde jel homojen olmalıdır. - Ürün üzerinde birleşik halde bağcıkları olmalı ve bağcıklar çekildiğinde poşet büzülerek kapanmalıdır. - Ürünün Valfli tipleri; - Ürünün kusmuğu geri akıtmaması için valf sistemi özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün karton kısmı hastanın ağızını çevreleyecek şekilde olmalı ve mide ifrazının boşaltılmasına kolaylık sağlamalıdır. - Ürünün poşet kısmı karton kısmına sağlam yapıştırılmış olmalı, poşet kısmı karton kısmından ayrılmamalı ve poşet yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. - Ürünün içi doluyken karton kolay kapanmalı ve karton sıvı geçirmez olmalıdır. - Ürünün poşet kısmı, kusmuk içeriğinin hacmini ve içerikte herhangi bir kanama olup olmadığını gösterecek şekilde şeffaf yapıda olmalıdır. - Ürünün poşeti üzerinde ml cinsinden seviye göstergesi yer almalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket baskı şeklinde olmalıdır. |