SMT3915 HAVA SU SPREY UCU
	SMT Temel İşlevi:
	1. [bookmark: _GoBack]Ağız içinde yapılan işlemlerde dişi kurutmak ya da yıkamak için kullamılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Hava su sprey ucunun metal ya da plastikten üretilmiş çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Kiniklerde kullanılan ünitlerdeki hava su tabancalarına uygun olmalıdır. Kenarlarından sıvı ya da hava kaçışı olmamalıdır.
4. Hava su tabancasına takılırken ya da çıkarılırken kırılmamalı tabanca içerisinde parça kalmamalıdır.
5. İçerisindeki borularda (havanın ve suyun geçtiği) tıkanıklık olmamalı, düzgün akış sağlanabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün birim değerlendirilmesi sprey ucu adedi bazında yapılacaktır.
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