| ## SMT Temel İşlevi: | - Ağız içinde yapılan işlemlerde dişi kurutmak ya da yıkamak için kullamılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Hava su sprey ucunun metal ya da plastikten üretilmiş çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kiniklerde kullanılan ünitlerdeki hava su tabancalarına uygun olmalıdır. Kenarlarından sıvı ya da hava kaçışı olmamalıdır. - Hava su tabancasına takılırken ya da çıkarılırken kırılmamalı tabanca içerisinde parça kalmamalıdır. - İçerisindeki borularda (havanın ve suyun geçtiği) tıkanıklık olmamalı, düzgün akış sağlanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün birim değerlendirilmesi sprey ucu adedi bazında yapılacaktır. |