| ## SMT Temel İşlevi: | - Yatalak ve banyo yapamayan hastaların (vücut-perine bölgesi temizliği-yatak yarasında) temizlik ve bakımı için özel bir formül ile üretilmiş olmalı, hasta bakım bölgesine ve hasta durumuna göre özel dizayn edilmiş tipleri ile istenilen etkiyi elde edebilecek şekilde üretilmiş medikal ürün olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kullanım amacı ve kullanım yerine göre farklı ürün tiplerinde seçenekleri olmalıdır (Vücut temizleme mendili, perine bölgesi temizleme mendili, yapışkan çıkarıcı mendil, bariyerli yara bakım mendili ve/veya hasta temizleme seti). |
| Teknik Özellikleri: | HASTA TEMİZLEME MENDİLİ, YAPIŞKAN ÇIKARICI - Silikon Atravmatik Yapışkan Sökücü Mendil, tıbbi yapışkan artıklarının atravmatik bir şekilde ciltten çıkartılmasında kullanılmalıdır. - Ürün ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir. - Ürün, yapışkan artıklarını ciltten en fazla 30(±10) saniyede çıkartmalıdır. - Dokumasız yapıdaki ürün, %100 silikon emdirilmiş olmalıdır. - Ürün alkol içermemelidir (istenildiği takdirde bu husus belgelendirilmelidir). - İç havlu en az 200x120(±10)mm, kalınlığı ise 60(±10)gr olmalıdır. - Bir sonraki yapışkanlı ürün uygulamasında, uygulanacak malzemenin yapışkanını etkilememelidir. - Ürünü uyguladıktan sonra cildi ayrıca temizlemeye ve yıkamaya gerek kalmamalıdır. - Ürünün toksik etkisi olmamalıdır (istenildiği takdirde bu husus belgelendirilmelidir). - Ürünün ağır metal tarama analizleri (ağır metalleri içermediği) olmamalıdır (istenildiği takdirde bu husus belgelendirilmelidir). - Ürünün içerisindeki silikonun Mikrobiyolojik analizleri (sık görülen patojenleri içermediği) yapılmış olmalıdır (istenildiği takdirde bu husus belgelendirilmelidir). HASTA TEMİZLEME MENDİLİ, PERİNE - Ürün kontaminasyonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır. - Ürün hipoalerjik olmalı ve alkol içermemelidir. - Ürün durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır. - Ürün mikrodalgada ısıtılabilir olmalı ve bu özelliği sayesinde sıcak yıkama yapılabilme olanağını sağlamalıdır. - Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve kokuya neden olan bakteriler üstünde etkili olmalıdır. - Dışkı temizliğinde kullanılabilir özelikte olmalı, bakteri ve mantar oluşumunu engellemelidir. - Ürün hasta perine bölgelerinde kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, anti bakteriyel ve bariyer koruyucu olmalıdır. TEMİZLEME MENDİLİ, CİLT - Ürün tüm hasta ciltleri ile birlikte yenidoğanlarda da kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün ciltte tahrişe yol açmamalıdır. - Ürün hastanın cildinin doğal dengesini sallamaya yardımcı olmalıdır. - Ürün yumuşak petek dokusuna sahip olmalı ve hipoalerjenik olmalıdır. - Ürün ciltte herhangi bir kızarıklığa sebep olmamalıdır. HASTA TEMİZLEME MENDİLİ, BARİYERLİ - Ürün cildi temizleme, nemlendirme ve bariyer sağlayarak koruma amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Ürün vücut sıvıları ile ilişkili inkontinans ve neme karşı etkili bir bariyer sağlamak için %3 oranında dimetikon içermeli ya da aynı etkiyi yapabilen etken maddeye sahip olmalıdır. - Ürün uygulama sonrası hava ile temas ettiğinde, etkinliğini devam ettirmek için disodyum EDTA içermeli ya da aynı etkiyi yapabilen etken maddeye sahip olmalıdır. - Ürün, içeriğindeki formülle cildi nemlendirmeli, bariyer sağlamalı, etkinliğini devam ettirebilmelidir (istenildiği takdirde bu husus belgelendirilmelidir). - Ürün Ph dengeli olmalı, yenidoğan ve yetişkinler için kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün sağlam, risk altında ya da hasar görmüş ciltler için kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün renklendirici, kanserojen katkı maddeleri, alkol, boya, kötü koku ve paraben içermemelidir. - Ürün durulama ve kurulama gerektirmemeli, dokusu yumuşak ve anti-allerjenik özellikte olmalıdır. - Ürünün kullanımı sonrası 60 saniye içinde cilt kurumalı; ciltte şeffaf nefes alabilen krem tabakası kalmamalıdır. - Ürün her inkontinans periyodunda uygulanan temizlik cildi koruyarak bakım protokolüne uygum sağlamalı ve inkontinans alakalı dermatit oluşumunu önleyerek inkontinans alakalı dermatit prevelansını azaltmalıdır. - Ürün hasta alt bezlerinin, sabitleme örtülerinin ve pansuman ürünlerinin kullanımını olumsuz etkilemeli ve klorheksidinli ürün kullanımı ile uyumlu olmalıdır. - Ürün ambalaj içerisinde en az 8 (sekiz) adet, en fazla ise 50 adet mendil olmalı ve mendil ebatları en az 20*25 cm olmalıdır. VÜCUT BAKIM SETİ - Ürün kan alma, enjeksiyon ve damar yolu açılımı öncesi temizleme ve hasta kişisel temizliğinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. - Ürün vücut temizleme kesesi ve perine mendilden oluşan bir set olarak sunulmalıdır. - Ürün en az 10 adet vücut silme kesesi ve en az 25 adet perine mendilinden meydana gelmiş olmalıdır. - Ürün içinde mevcut olan kese ipliksiz ve ultrasonik dikişli olmalıdır. - Üründeki bir adet sıvı emdirilmiş kese en az 25(±5)gr ağırlığında olmalıdır. - Ürünün yumuşatıcı ve nemlendirici özeliği olmalıdır. - Ürünün içeriği sayesinde doğal cilt bariyeri oluşturmalı ve cildin gelişimine olanak sağlamalıdır. - Ürünün Ph oranı 5,5-5,6 arasında olmalıdır. - Ürün durulama ve kurulama gerektirmemelidir. - Ürün gerektiğinde mikrodalga ile ısıtılabilir özelikte olmalıdır. - Ürün cildin tahriş olmaması için cildi besleyici takviye içermelidir. - Ürün kullanıldığı alanda bakterilere karşı etkili olmalı ve bu hususta akredite laboratuvarda uygulanmış test raporları sunulmalıdır. - Ürünün seti içinde mevcut olan perine mendili lateks, alkol vb. zararlı madde içermemelidir. - Ürün perine bölgesi için tasarlanmış olmalıdır. - Ürün haricen herhangi bir sıvı emdirilmeye ihtiyaç duyulmamalıdır. - Yüklenici firma her set için sağlık tesisine set adedi kadar saç yıkma bonesini bedelsiz olarak teslim etmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır. - Ürün dayanıklı. sağlam ambalajda teslim edilmelidir. |