| ## SMT Temel İşlevi: | - Porselen veneer restorasyonlar, tüm porselen restorasyonlar ve kompozit restorasyonların kırık tamirinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Seramik esaslı şırınganın renk seçenekleri olmalıdır. - Set içerisinde, asit etch, metal adeziv primeri, primeri, bondu, porselen silanı ve metali maskelemek için opak kompoziti gibi tamir için gerekli tüm komponentleri içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Set ile porselen-metal ve porselen-porselen restorasyonlar tamir edilebilmelidir. - Set içeriğinde porselen-metal bondingi ve kompozit uygulamasından önce gereken tüm ürünler olmalıdır. - Kolayca ve kısa zamanda karıştırılarak uygulama kolaylığı sağlamalıdır. - Metale ve porselen çok iyi bağlanmalı bu özelliğini uzun süre korumalıdır. - Kolay ve rahat çalışma tekniği sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Türkçe, kolay anlaşılır kullanım kılavuzu set içeriğinde olmalıdır. - Ürünün kompozit gramajı ile diğer gerekli tüm komponentlerin oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. - Birim değerlendirilmesi ürünün kompozit gramajı bazında yapılacaktır. |