| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yumuşak dokular için doku düzenleyici olarak kullanılabilir nitelikte olmalıdır. - Fonksiyonel ölçü alma, geçici veya daimi besleme materyali olarak kullanım için uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; silikon esaslı veya rezin esaslı seçeneklerden en az birinde tedarik edilebilmelidir. - Toz, likit ve/veya kartuş form seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün; toz–likit formunda set halinde temin edilebildiği gibi, toz ve likit ayrı ayrı da tedarik edilebilir olmalıdır. - Silikon esaslı ürünler için, set halinde sunulan ürünün kutu içeriğinde en az: - 1 adet 50 ml kartuş veya 50ml’lik baz ve katalizörden oluşan iki tüp, - 1 adet 10ml adeziv bulunmalıdır. - Rezin esaslı ürünler için, set halinde sunulan ürünün kutu içeriğinde en az: - 1 adet 15 ml separatör, - 1 adet 100 g toz, - 1 adet 90 ml likit bulunmalıdır. - Rezin esaslı ürünler için kutu içerisinde ayrıca en az 1 adet ölçü kabı, 1 adet karıştırma kabı ve 1 adet spatül yer almalıdır. - Kartuş formunda sunulan ürünlerde, kutu içeriğinde en az 5 adet uygulama ucu bulunmalı; ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ürünle uyumlu karıştırma tabancası temin edilebilir olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Materyalin hasta ağzında minimum kullanım süresi 3 ay olmalıdır. - Ürün dayanıklı, proteze iyi adapte olabilir, kolay ayrılmayan ve kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır. - Materyal silikon esaslı ise deformasyona uğramamalıdır. - Ürün toksik olmamalı, yumuşak dokuyu tahriş etmemeli ve biyouyumlu olmalıdır. - Ürün, tüm akrilik rezinlerin altına uygulanabilir özellikte olmalıdır. - Kötü koku veya tat içermemelidir. - Klinik kullanım için yeterli çalışma ve polimerizasyon süresi tanımalıdır. - Materyal, ihtiyaç duyulduğunda üzerine ekleme yapılabilir nitelikte olmalıdır. - Yeterli çalışma süresi tanımalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Set halinde tedarik edilen ürünlerde toz-likit oranı uyumlu ve dengeli olmalı; talep edildiğinde uygunluk belgesi sunulmalıdır. - Birim fiyat değerlendirilmesi; rezin esaslı ürünlerde toz komponentinin gramajı, likit komponentinin mililitre (ml) miktarı; set halinde sunulan ürünlerde toz miktarının gramajı; silikon esaslı ürünlerde ise setin toplam mililitre (ml) hacmi esas alınarak yapılacaktır. |