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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Protez tamir ve beslemelerinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Toz ve likitten oluşmalıdır. 
3. Toz metilmetakrilat polimer ve renklendiricilerden oluşmalıdır. Likit metilmetakrilat monomer ve etilen glikol dimetakrilat ve aktivatörden oluşmalıdır.
4. Toz içeriği damarlı veya damarsız form seçeneklerini sunabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
6. Pörozite oluşturmamalıdır.
7. Non toksik ve antialerjik olmalıdır.
8. Kendi kendine polimerize olabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ambalajın üzerinde üretici firma adı, imal tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
10. Ürün uygun ambalajlanmış olmalıdır. 
11. Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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