SMT3929- KÖK KANAL DOLGU ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Kanal tedavisi yenileme işleminde kanal dolgu malzemelerini sökme işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Damlalıklı cam şişe içerisinde bulunmalıdır.
3. En az 10 ml lik şişelerde bulunmalıdır.
4. Ökaliptol, D-limoene, portakal yağı, isopropil alkol veya esterler seçeneklerini içerebilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Antibakteriyel etkisi olmalıdır.
6. Toksik olmamalı.
7. Hoş kokulu olmalı, rahatsızlık vermemelidir.
8. Tahriş etmemelidir.

	Genel Hükümler:
	9. Birim değerlendirilmesi ürünün ml’si bazında yapılacaktır.




1

