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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal sisteminin irrigasyon ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Işık geçirmeyen ambalajda bulunmalıdır.
3. Kök kanal sistemi içindeki dokuları çözücü özellikte olup smear tabakasını ve debrisi uzaklaştırabilmelidir.
4. Diş sert dokularını renklendirici etkisi olmamalıdır.
5. Kayganlaştırıcı (lubrikant) olmalıdır.
6. Ürün antiseptik olmalı. Antiseptik özelliğini;
· Klorhexidin glukonat
· Sodyum hipoklorit (NaOCL) seçeneklerinden herhangi biri ile sağlamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Tahriş edici etkileri olmamalıdır.
8. Klorhexidin içerenler, deksametazon asetat, gayakol, gliserol ve aminasetattan oluşmalıdır.
9.  Klorhexidin irrigasyon solüsyonları %2’lik formda olmalıdır.
10. Sodyum hipoklorit içeren formları %2-%6 aralığında sodyum hipoklorit içermelidir.

	Genel Hükümler:

	11. Orijinal ambalajında olmalıdır.
12. Birim değerlendirilmesi ürünün ml’si bazında yapılacaktır.
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