| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, çeşitli model ve ölçülerdeki endotrakeal tüpleri sabitlemek için tek parça olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün farklı boy ve ebatlarda (küçük, orta, büyük) ürün seçenekleri sunulmalıdır. - Ürünün her ebatı kendi içlerinde ayarlama yapılabilecek şeklide tasarlanmış olmalıdır. - Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak steril veya non-steril çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sabitleyicinin cilde gelen kısmı teri emebilecek yapıda pamuklu kumaş olmalı ya da lateks içermeyen, alerji yapmayan non-women kumaş olmalıdır. - Ürünün orta kısmı maserasyon ve cilde bası yapmaması, soft kavrama yapabilmesi için en az 1.5mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenli yapılabilmesi için polyamid veya polyetilen kumaş olmalıdır. - Üründe kullanılan materyaller vücutta herhangi bir iritasyona neden olmamalıdır. - Sabitleyici kuşağın bir ucunda sabitlemeyi sağlayan bir parça olmalı veya kendinden cilde sabitlenen hipoalerjik yapıda olmalıdır. - Ürün, sabitleme işleminin çabuk ve pratik olabilmesini sağlamalı, sabitleme için herhangi bir başka parça kullanmaya ihtiyaç olmamalıdır. - Sabitleyicinin tüpü saran kısmındaki yapışkanlı bandın çıkarılması aşamasında eldivenlere yapışmamalıdır. - Bandın koruma kısmı banttan kolaylıkla ayrılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ambalajlarda teslim edilmelidir. |