SMT3933-SİMAN, YAPIŞTIRMA, REZİN ESASLI 

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün full seramik, metal seramik, kompozit restorasyonların adeziv simantasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün şırınga formunda olmalıdır.
3. Ürünün farklı renk seçenekleri olmalıdır.
4. Ürün renk skalası sorti veya asorti paket olabilir.
5. Estetiği sağlamak adına ideal tonda diş renkleri bulunmalıdır.
6. Light cure, self cure veya dual cure seçeneklerinden herhangi biri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Asitleme ve bonding uygulamasına gerek duyulmadan yapıştırma sağlamalıdır.
8. Kesilmiş mine, dentin, kompozit, porselen, değersiz, yarı değerli ve değerli metallere iyi bağlanmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Siman fazlası kolayca uzaklaştırılmalıdır.
11. Post operatif hassasiyet riski minimum olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Orijinal ambalajında olmalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Paket içeriğinde, gram başına en az 1 adet uygulama başlığı olmalıdır. 
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