| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, sağlık tesislerinde pansuman atıkları, enjeksiyon kabı, kusma kabı gibi amaçlarda kullanılmak üzere medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, hijyenik ve doğada indirgenebilen polisten plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, suya dayanıklı olmalıdır, sızdırma veya akıtma yapmamalıdır. - Ürün kenarı ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır. - Ürünün şekli sembolik böbrek şeklinde olmalı ve içi dolu iken elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir. - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, en az 50'lik en çok 100’lük paketler halinde olmalıdır. |